様式第2号（第10条関係）

自動体外除細動器(AED)点検結果報告表

| 店舗名 |  |  | 店 長 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検実施日 |  | 年 月 日 時 分 |  |  |  |  |
| 本体機種名 |  |  | 点検実施職 員 |  |  |  |
| NO | 点検項目 |  |  | 点検結果 |  |  |
|  |  |  |  | 良 | 否 | 不備内容 |
| 1 | AEDが適切な場所に設置されているか |  |  |  |  |  |
| 2 | AEDの本体に破損・汚れはないか |  |  |  |  |  |
| 3 | 本体インジケーターに異常はないか |  |  |  |  |  |
| 4 | ケーブルに亀裂等はないか |  |  |  |  |  |
| 5 | コネクターに破損がないか |  |  |  |  |  |
| 6 | 収納ラック・ボックスの破損・よごれはないか |  |  |  |  |  |
| 7 | 警報ブザーに異常はないか【収納ボックスのみ】 |  |  |  |  |  |
| 8 | パッド （次回交換 年 月） |  |  |  |  |  |
| 9 | バッテリー（次回交換 年 月） |  |  |  |  |  |
| 10 | 経営者の変更はないか ※有の場合は、不備内容欄に記載 |  |  | 無 | 有 |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |