様式第3号

特定液化石油ガス設備工事施工場所立入検査等結果通知書

（施工場所管理者用）

氏名または名称	　　　　　　　　　　　　　　様

検査年月日　　　　　年　　月　 　日

検査員

若狭消防署

階　級

氏　名

別紙記載の特定液化石油ガス設備工事の施工場所について、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第83条第3項の規定に基づき立入検査を実施したところ、次のとおりでしたのでお知らせします。

１　技術上の基準に適合しております。

２　別紙の検査結果欄の「不良」に○印を付した事項は、技術上の基準に適合しておりません。なお、このことについては、販売事業者・設備工事事業者に別途通知します。

別　紙

| 特定液化石油ガス設備工事施工場所 の管理者の住所、氏名 |  |
| --- | --- |
| 供給設備にかかる所在地、名称 |  |
| 液化石油ガス販売事業者名 |  |
| 特定液化石油ガス設備工事事業者名 |  |

バルク供給以外の供給設備（容器1t未満）

|  | 検 査 項 目 | 検査方法 | 関係規則 | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周囲2m以内火気禁止 | 目視および測定 | 規則18.1.ｲ | 良・不良 |
| 2 | 容器の屋外設置 | 目視 | 規則18.1.ｲ | 良・不良 |
| 3 | 容器の腐食防止措置 | 目視 | 規則18.1.ﾛ | 良・不良 |
| 4 | 容器の温度上昇防止措置 | 目視 | 規則18.1.ﾊ | 良・不良 |
| 5 | 容器の転倒、転落防止措置 | 目視 | 規則18.1.ﾆ | 良・不良 |
| 6 | 供給管等の欠陥の有無 | 目視 | 規則18.5 | 良・不良 |
| 7 | 供給管等の腐食防止措置 | 目視 | 規則18.6 | 良・不良 |
| 8 | 調整器の欠陥の有無 | 目視 | 規則18.20.ｲ | 良・不良 |

（備考）規則：液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

別　紙

| 特定液化石油ガス設備工事施工場所 の管理者の住所、氏名 |  |
| --- | --- |
| 供給設備にかかる所在地、名称 |  |
| 液化石油ガス販売事業者名 |  |
| 特定液化石油ガス設備工事事業者名 |  |

バルク供給以外の供給設備（容器1t～3t未満）

|  | 検 査 項 目 | 検査方法 | 関係規則 | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 貯蔵設備からの保安距離の有無 | 目視および測定 | 規則18.2.ｲ | 良・不良 |
| 2 | 周囲5m以内火気施設禁止 | 目視および測定 | 規則18.2.ﾛ | 良・不良 |
| 3 | 貯蔵設備の漏洩ガス滞留防止措置 | 目視 | 規則18.2.ﾊ | 良・不良 |
| 4 | 貯蔵設備の柵、塀の有無 | 目視 | 規則18.2.ﾆ | 良・不良 |
| 5 | 貯蔵設備の警戒標の有無 | 目視 | 規則18.2.ﾎ | 良・不良 |
| 6 | 貯蔵設備の消火設備の有無 | 目視 | 規則18.2.ﾍ | 良・不良 |
| 7 | 貯蔵設備の屋根または遮へい板の有無 | 目視 | 規則18.2.ﾄ | 良・不良 |
| 8 | 容器の転倒、転落防止措置 | 目視 | 規則18.2.ﾁ | 良・不良 |
| 9 | 容器の腐食防止措置 | 目視 | 規則18.2.ﾘ | 良・不良 |
| 10 | 供給管等の欠陥の有無 | 目視 | 規則18.5 | 良・不良 |
| 11 | 供給管等の腐食防止措置 | 目視 | 規則18.6 | 良・不良 |
| 12 | 調整器の欠陥の有無 | 目視 | 規則18.20.ｲ | 良・不良 |

（備考）規則：液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

別　紙

| 特定液化石油ガス設備工事施工場所 の管理者の住所、氏名 |  |
| --- | --- |
| 供給設備にかかる所在地、名称 |  |
| 液化石油ガス販売事業者名 |  |
| 特定液化石油ガス設備工事事業者名 |  |

バルク供給以外の供給設備（貯槽1t未満）

|  | 検 査 項 目 | 検査方法 | 関係規則 | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 貯蔵設備からの保安距離の有無 | 目視および測定 | 規則18.3.ｲ | 良・不良 |
| 2 | 周囲5m以内火気施設禁止 | 目視および測定 | 規則18.3.ﾆ | 良・不良 |
| 3 | 貯蔵設備の柵、塀の有無 | 目視 | 規則18.3.ﾎ | 良・不良 |
| 4 | 貯蔵設備の消火設備の有無 | 目視 | 規則18.3.ﾈ | 良・不良 |
| 5 | バルブの開閉方向、ガスの流れを示す表示 | 目視 | 規則18.3.ﾅ | 良・不良 |
| 6 | 供給管等の欠陥の有無 | 目視 | 規則18.5 | 良・不良 |
| 7 | 容器の腐食防止措置 | 目視 | 規則18.6 | 良・不良 |
| 8 | 調整器の欠陥の有無 | 目視 | 規則18.20.ｲ | 良・不良 |

（備考）規則：液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

別　紙

| 特定液化石油ガス設備工事施工場所 の管理者の住所、氏名 |  |
| --- | --- |
| 供給設備にかかる所在地、名称 |  |
| 液化石油ガス販売事業者名 |  |
| 特定液化石油ガス設備工事事業者名 |  |

バルクに係る供給設備（容器1t未満）

|  | 検 査 項 目 | 検査方法 | 関係規則 | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周囲に警戒標・緊急連絡先表示 | 目視 | 規則19.1.ﾁ､ﾘ | 良・不良 |
| 2 | 容器の腐食防止措置 | 目視 | 規則19.1.ﾇ | 良・不良 |
| 3 | 周囲2m以内火気禁止 | 目視および測定 | 規則19.1.ﾖ | 良・不良 |
| 4 | 貯蔵設備の屋外設置 | 目視 | 規則19.1.ﾖ | 良・不良 |
| 5 | 容器の温度上昇防止措置 | 目視 | 規則19.1.ﾀ | 良・不良 |
| 6 | 容器からの漏洩の有無 | 目視 | 規則19.4 | 良・不良 |
| 7 | 供給管等の欠陥の有無 | 目視 | 規則18.5 | 良・不良 |
| 8 | 供給管等の腐食防止措置 | 目視 | 規則18.6 | 良・不良 |
| 9 | 調整器の欠陥の有無 | 目視 | 規則18.20.ｲ | 良・不良 |

（備考）規則：液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

別　紙

| 特定液化石油ガス設備工事施工場所 の管理者の住所、氏名 |  |
| --- | --- |
| 供給設備にかかる所在地、名称 |  |
| 液化石油ガス販売事業者名 |  |
| 特定液化石油ガス設備工事事業者名 |  |

バルクに係る供給設備（容器1t～3t未満）

|  | 検 査 項 目 | 検査方法 | 関係規則 | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周囲に警戒標・緊急連絡先表示 | 目視 | 規則19.1.ﾁ､ﾘ | 良・不良 |
| 2 | 容器の腐食防止措置 | 目視 | 規則19.1.ﾇ | 良・不良 |
| 3 | 貯蔵設備からの保安距離の有無 | 目視および測定 | 規則19.2.ｲ | 良・不良 |
| 4 | 周囲5m以内火気施設禁止 | 目視および測定 | 規則19.2.ﾛ | 良・不良 |
| 5 | 貯蔵設備の屋根または遮へい板の有無 | 目視 | 規則19.2.ﾊ | 良・不良 |
| 6 | 貯蔵設備の消火設備の有無 | 目視 | 規則19.2.ﾆ | 良・不良 |
| 7 | 容器からの漏洩の有無 | 目視 | 規則19.4 | 良・不良 |
| 8 | 供給管等の欠陥の有無 | 目視 | 規則18.5 | 良・不良 |
| 9 | 供給管等の腐食防止措置 | 目視 | 規則18.6 | 良・不良 |
| 10 | 調整器の欠陥の有無 | 目視 | 規則18.20.ｲ | 良・不良 |

（備考）規則：液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

別　紙

| 特定液化石油ガス設備工事施工場所 の管理者の住所、氏名 |  |
| --- | --- |
| 供給設備にかかる所在地、名称 |  |
| 液化石油ガス販売事業者名 |  |
| 特定液化石油ガス設備工事事業者名 |  |

バルクに係る供給設備（貯槽1t未満）

|  | 検 査 項 目 | 検査方法 | 関係規則 | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 貯蔵設備からの保安距離の有無 | 目視および測定 | 規則19.3.ﾛ | 良・不良 |
| 2 | 周囲に警戒標・緊急連絡先表示 | 目視 | 規則19.3.ﾊ (9)､(10) | 良・不良 |
| 3 | 周囲2m以内火気禁止 | 目視および測定 | 規則19.3.ﾍ | 良・不良 |
| 4 | 貯蔵設備の屋外設置 | 目視 | 規則19.3.ﾍ | 良・不良 |
| 5 | 貯槽からの漏洩の有無 | 目視 | 規則19.4 | 良・不良 |
| 6 | 供給管等の欠陥の有無 | 目視 | 規則18.5 | 良・不良 |
| 7 | 供給管等の腐食防止措置 | 目視 | 規則18.6 | 良・不良 |
| 8 | 調整器の欠陥の有無 | 目視 | 規則18.20.ｲ | 良・不良 |

（備考）規則：液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則