








別記１１－２ 





 点検項目  �
 点検内容  �
 点検方法  �
点検結果�
措置年月日及び措置内容�
�
       水       源 �
水槽等 �
 漏水等の有無 �
 目視 �
 �
 �
�
�
�
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
水量・水状 �
 水量（位）の適否 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 障害となる浮遊物、沈殿物等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
給水装置 �
 腐食、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
            呼    水    装    置   �
呼水槽 �
 漏水等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 水量、水状の適否 �
 目視 �
  �
  �
�
�
バルブ �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 開閉状態及び機能の適否 �
 手動確認 �
  �
  �
�
�
自動給水装置 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
�
減水警報装置 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
       �
電動機 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 固定ボルト等のゆるみ、脱落 等の有無 �
 目視又はハンマーテスト �
   �
   �
�
�
�
 軸受部、回転部等の給油状況�
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
�
�
 異音、異常振動、異常発熱等の有無 �
 作動確認 �
   �
   �
�
�
内       燃       機       関  �
本体 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 固定ボルト等のゆるみ、脱落 等の有無 �
 目視又はハンマーテスト �
   �
   �
�
�
�
�
 軸受部、回転部等の給油状況�
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 異音、異常振動、異常発熱等の有無 �
 作動確認 �
  �
  �
�






水 噴 霧 消 火 設 備 点 検 表 





加  圧  送  水  装  置�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
   �
   �
�
�
燃料タンク �
 漏えいの有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 腐食、変形等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 量の適否 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 バルブの開閉状態及び機能の適否 �
 手動確認 �
   �
   �
�
�
潤滑油 �
 著しい汚れ等の有無及び量の適否 �
 目視 �
  �
  �
�
�
蓄電池  �
 腐食、変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 電解液量の適否 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 端子電圧の適否 �
 電圧測定 �
  �
  �
�
�
動力伝達 装置 �
 腐食、変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
�
起動装置 �
 腐食、変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
�
�
 回転数の適否 �
 回転計の指針確認 �
  �
  �
�
�
冷却装置 �
冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否 �
 目視 �
   �
   �
�
�
�
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
�
給排気装置 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 周囲に可燃物等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
ポンプ �
 腐食、変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
 固定ボルト等のゆるみ及び脱落等の有無 �
 目視又はハンマーテスト �
   �
   �
�
�
 軸受部、回転部等の給油状況�
 目視 �
  �
  �
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
�
 著しい漏水の有無 �
 作動確認 �
  �
  �
�
�
 異音、異常振動、異常発熱等 の有無 �
 作動確認 �
   �
   �
�
�
 流量及び圧力の適否 �
 目視 �
 �
 �
�






 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





�
�
 連成計等の指示状況 �
 作動確認 �
   �
   �
�
起動装置 �
 操作部周囲の障害物の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
 標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否�
 目視 �
  �
  �
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
 �
�
   電    動    機    の    制    御    装    置                           �
制御盤 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 操作管理上の支障の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
電源電圧 �
 電圧の指示状況 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 電源灯の点灯状況 �
 目視 �
  �
  �
�
�
スイッチ類 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 端子のゆるみ、脱落等の有無�
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 開閉状態 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
�
ヒューズ類 �
 損傷、溶断等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 種類、容量の適否 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 予備品の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
継電器 �
 端子のゆるみ、脱落等の有無�
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 接点の焼損等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
�
結線接続 �
 ゆるみ、脱落等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 被覆の損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
     配     管     等 �
バルブ類（選択弁及び 一斉開放弁を含む。） �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 開閉状態及び機能の適否 �
 手動確認 �
  �
  �
�
�
ろ過装置 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 ろ過網の破損、異物の堆積等の有無 �
 目視（取り外して行う。） �
    �
    �
�
�
配管（可撓部を含む。） �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 塗装状況及び腐食の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 漏えいの有無 �
 目視（放射試験の際確認） �
   �
   �
�
�
�
 ドレンピットの損傷等の有無�
 目視 �
 �
 �
�






 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





噴霧ヘッド     �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
   �
   �
�
�
 取付け角度の適否 �
 目視 �
  �
  �
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
 �
  �
�
                                            予       備       動       力       源             �
　　　　　自  家  発  電  設  備 （ 内  燃  機  関  を  含  む 。） �
本体       �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 固定ボルト等のゆるみ、脱落 等の有無 �
 目視又はハンマーテスト �
  �
  �
�
�
�
�
 軸受部、回転部等の給油状況�
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 異音、異常振動、異常発熱等の有無 �
 作動確認 �
    �
    �
�
�
�
�
 絶縁抵抗値の適否 �
 絶縁抵抗計による  測定 �
   �
   �
�
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
�
�
燃料タンク �
 漏えいの有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 腐食、変形等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 量の適否 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 バルブの開閉状態及び機能の適否 �
 手動確認 �
  �
  �
�
�
�
潤滑油 �
 著しい汚れ等の有無及び量の適否 �
 目視 �
    �
    �
�
�
�
蓄電池 �
 腐食、変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 電解液量の適否 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 端子電圧の適否 �
 電圧測定 �
  �
  �
�
�
�
冷却装置 �
 冷却水の漏水の有無及び水 量、水状の適否 �
 目視 �
   �
   �
�
�
�
�
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
�
�
給排気装置   �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 周囲に可燃物等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
�
蓄電池設備 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 端子ボルトのゆるみ等の有無�
 目視 �
 �
 �
�






 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





�
�
 電解液量の適否 �
 目視 �
   �
   �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
�
起動装置 �
 腐食、変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 操作部周囲の障害物の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 機能の適否  �
 作動確認  �
  �
  �
�
その他 �
 �
�
 �
 �
�






 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 








