





別記１１－５ 





ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備 点 検 表 





点検項目  �
点検内容 �
点検方法 �
点検 結果 �
措置年月日及び措置内容�
�
 ハ   ロ   ゲ   ン   化   物   消   火   薬   剤   貯   蔵   容   器   等 �
消火薬剤貯蔵容器 �
 設置状況の適否 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
消火薬剤 �
 量の適否 �
 目視、重量計測等による確認 �
   �
 �
�
�
�
 内圧力の適否 �
 圧力計による �
  �
 �
�
�
 蓄    圧    式 �
容器弁 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
�
 腐食（作動封板）の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
�
 開閉状況の適否 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
容器弁開放装置 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
�
 腐食の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
 �
�
�
 加       圧       式 �
放出弁 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
�
 腐食の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
�
 開閉状況の適否 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
安全装置 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
�
 腐食の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
液面計�
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
 加   圧   用   ガ   ス   容   器   等 �
容器 �
 設置状況の適否 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
�
�
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
�
ガス量 �
 量の適否（内圧力） �
 圧力計による �
  �
 �
�
�
�
�
容器弁 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
�
�
 腐食（作動封板）の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
�
�
 開閉状況の適否 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
�
容器弁開放 装置 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
�
�
 腐食の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
 �
�
�
�
�
圧力調整器 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�






    �
 �
 �
 �
 機能の適否 �
 作動確認 �
   �
  �
�
 起   動   用   ガ   ス   容   器   等 �
容器 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
 ガス量の適否 �
 重量計測等による  確認 �
  �
�
�
�
容器弁 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
 腐食（作動封板）の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
 開閉状況の適否 �
 目視 �
  �
 �
�
�
容器弁開放装置 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
 腐食の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
 �
�
�
操作管 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
 腐食の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
選択弁 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
 開閉状況及び機能の適否 �
 作動確認 �
  �
 �
�
 起     動     装     置 �
手動起動装置 �
 操作部周囲の障害物の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
 標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否�
 目視 �
    �
  �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
 �
 �
�
�
 自  動  起  動  装  置 �
火災感知装置 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
�
 感知障害の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
 �
�
�
�
自動・手動 切替装置 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
 �
�
警報装置 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
 �
�
圧力スイッチ �
 端子のゆるみ、脱落、損傷等の有無 �
 目視 �
   �
 �
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
 �
 �
�
 �
制御盤 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
 操作管理上の支障の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
電源電圧 �
 電圧の指示状況 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
 電源灯の点灯状況 �
 目視 �
 �
�
�






 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 制       御       装       置 �
スイッチ類�
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
   �
  �
�
�
�
 端子のゆるみ、脱落等の有無�
 目視 �
  �
 �
�
�
�
 開閉状態 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
 �
�
�
ヒューズ類�
 損傷、溶断等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
 種類、容量の適否 �
 目視 �
  �
 �
�
�
継電器 �
 端子のゆるみ、脱落等の有無�
 目視 �
  �
 �
�
�
�
 接点の焼損等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
 �
�
�
結線接続 �
 ゆるみ、脱落等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
 被覆の損傷等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
 配       管       等 �
配管 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
 腐食の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
逆止弁 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
 取付け方向の適否 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
 �
�
�
破壊板・安全装置 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
 腐食の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
バルブ類 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
 開閉状況の適否 �
 手動確認 �
  �
 �
�
放出標示灯 �
 損傷等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
 点灯の状況 �
 目視 �
  �
 �
�
噴射ヘッド �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
 腐食の有無 �
 目視 �
 �
 �
�
 移  動  式  ノ  ズ  ル  等 �
ホース、ホースリール 及びノズル �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
 腐食の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
ノズル開閉弁 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
 �
�
予備動力源 �
 損傷の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
 切替の適否 �
 目視 �
 �
�
�
�
 容量の適否�
 目視�
�
�
�
その他 �
 


 �



�
�
�
�






 








