








 点検項目  �
 点検内容  �
点検方法  �
点検結果�
措置年月日及び措置内容�
�
水             源�
水槽等�
 漏水等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
水量・水状�
 水量（位）の適否 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 障害となる浮遊物、沈殿物等 の有無 �
 目視 �
    �
    �
�
�
給水装置�
 腐食、損傷の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
呼         水         装         置      �
呼水槽�
 漏水等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 水量、水状の適否 �
 目視 �
  �
  �
�
�
バルブ�
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 開閉状態及び機能の適否 �
 手動確認 �
  �
  �
�
�
自動給水装置�
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
�
減水警報装置�
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
加　圧  送  水  装   置�
電動機�
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 �
 目視又はハンマーテスト �
    �
    �
�
�
�
 軸受部、回転部等の給油状況�
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
�
�
 異音、異常振動、異常発熱等の有無 �
 作動確認 �
    �
    �
�
�
�
本体�
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 �
 目視又はハンマーテスト �
  �
  �
�
�
�
�
 軸受部、回転部等の給油状況�
 目視 �
  �
  �
�






            冷 却 用 散 水 設 備 点 検 表





別記１３ 





加　圧  送  水  装   置�
        内      燃      機      関                             �
�
 異音、異常振動、異常発熱等の有無 �
 作動確認 �
     �
     �
�
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
 �
 �
�
�
�
燃料タンク�
 漏えいの有無 �
 目視 �
   �
   �
�
�
�
�
 腐食、変形等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 量の適否 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 バルブの開閉状態及び機能の適否 �
 手動確認 �
    �
    �
�
�
�
潤滑油�
 著しい汚れ等の有無及び量の適否 �
 目視 �
   �
   �
�
�
�
蓄電池�
 腐食、変形、損傷等の有無 �
 目視 �
   �
   �
�
�
�
�
 電解液量の適否 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 端子電圧の適否 �
 電圧測定 �
  �
  �
�
�
�
動力伝達装置�
 腐食、変形、損傷等の有無 �
 目視 �
 �
 �
�
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
   �
   �
�
�
�
起動装置�
 腐食、変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
�
�
�
 回転数の適否 �
 回転計の指針確認 �
 �
 �
�
�
�
冷却装置�
 冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否 �
 目視 �
     �
     �
�
�
�
�
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
 �
 �
�
�
�
給排気装置�
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
   �
   �
�
�
�
�
 周囲に可燃物等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
�
ポンプ�
 腐食、変形、損傷等の有無 �
 目視 �
 �
 �
�
�
�
 固定ボルト等のゆるみ及び  落等の有無 �
 目視又はハンマーテスト �
     �
     �
�
�
�
 軸受部、回転部等の給油状況�
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
 �
 �
�






 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





                     �
          �
 著しい漏水の有無 �
 作動確認 �
   �
   �
�
�
�
 異音、異常振動、異常発熱等 の有無 �
 作動確認 �
   �
   �
�
�
�
 流量及び圧力の適否 �
 目視 �
   �
   �
�
�
�
 連成計等の指示状況 �
 作動確認 �
  �
  �
�
起動装置�
 操作部周囲の障害物の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
 標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否�
 目視 �
    �
    �
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
                 電     動     機     の     制     御     装     置                    �
制御盤�
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 操作管理上の支障の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
電源電圧�
 電圧の指示状況 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 電源灯の点灯状況 �
 目視 �
  �
  �
�
�
スイッチ類�
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 端子のゆるみ、脱落等の有無�
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 開閉状態 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
�
ヒューズ類�
 損傷、溶断等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 種類、容量の適否 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 予備品の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
継電器�
 端子のゆるみ、脱落等の有無�
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 接点の焼損等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
�
結線接続�
 ゆるみ、脱落等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 被覆の損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
配　　管　　等�
バルブ類（選択弁及び  一斉開放弁を含む。）�
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
 �
 �
�
�
�
 開閉状態及び機能の適否 �
 手動確認 �
  �
  �
�
�
ろ過装置�
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
   �
   �
�
�
�
 ろ過網の破損、異物の堆積等 の有無 �
 目視（取外して行  う。） �
   �
   �
�






 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





                       �
配管（可撓部を含む。）�
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
   �
   �
�
�
�
 塗装状況及び腐食の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 漏えいの有無  �
 目視（放射試験の際確認） �
    �
    �
�
�
�
 ドレンピットの損傷等の有無�
 目視 �
  �
  �
�
散水管及び散水ヘッド�
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
 腐食の有無 �
 目視 �
 �
 �
�
�
 取付け角度の適否 �
 目視 �
   �
   �
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
                             予              備                   動              力 


源         �
自　家　発　電　設　備　（　内　燃　機　関　を　含　む　　。　）�
本体�
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 �
 目視又はハンマーテスト �
    �
    �
�
�
�
�
 軸受部、回転部等の給油状況�
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 異音、異常振動、異常発熱等の有無 �
 作動確認 �
    �
    �
�
�
�
�
 絶縁抵抗値の適否 �
  絶縁抵抗計による測定 �
    �
    �
�
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
 �
 �
�
�
�
燃料タンク�
 漏えいの有無 �
 目視 �
   �
   �
�
�
�
�
 腐食、変形等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 量の適否 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 バルブの開閉状態及び機能の適否 �
 手動確認  �
    �
    �
�
�
�
潤滑油�
 著しい汚れ等の有無及び量の適否 �
 目視 �
   �
   �
�
�
�
蓄電池�
 腐食、変形、損傷等の有無 �
 目視 �
   �
   �
�
�
�
�
 電解液量の適否 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 端子電圧の適否 �
 電圧測定 �
  �
  �
�
�
�
冷却装置�
 冷却水の漏水の有無及び水 量、水状の適否 �
 目視 �
   �
   �
�






 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





予　　　備　　　動　　　力　　　源�
      �
    �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
   �
   �
�
�
�
�
 機能の適否  変形、損傷等の有無 �
 作動確認 �
  �
  �
�
�
�
給排気装置�
 �
 目視 �
 �
 �
�
�
�
�
 周囲に可燃物等の有無  �
 目視 �
   �
   �
�
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
�
蓄電池設備�
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 端子ボルトのゆるみ等の有無�
 目視 �
 �
 �
�
�
�
 電解液量の適否 �
 目視 �
   �
   �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
�
起動装置�
 腐食、変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 操作部周囲の障害物の有無 �
 目視 �
 �
 �
�
�
�
 機能の適否  �
 作動確認  �
   �
   �
�
   その他 �
 �
 �
 �
 �
�






 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 








