別記１２
	点　　検　　項　　目
	点　　検　　内　　容
	点　検　方　法
	点検結果
	措置年月日及び措置内容

	感　　　知　　　器
	変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	感知障害の有無
	目視
	
	

	
	機能の適否
	作動確認
	
	

	中　　　継　　　器
	変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	表示の適否
	目視
	
	

	
	機能の適否
	作動確認
	
	

	受　信　機
（総合操作盤）
	変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	表示の適否
	目視
	
	

	
	警戒区域一覧図の適否
	目視
	
	

	
	機能の適否
	作動確認
	
	

	主音響装置
地区音響装置
	変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	機能の適否
	作動確認
	
	

	発　　　信　　　機
	変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	機能の適否
	作動確認
	
	

	非常電源、予備電源
	変形、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	切替の適否
	作動確認
	
	

	配　　　　　　　線
	損傷等の有無
	目視
	
	

	
	接続の端子のゆるみ、脱落等
の有無
	目視
	
	

	そ　　　の　　　他
	
	
	
	


自動火災報知設備点検表
