




点検項目 �
点検内容 �
点検方法 �
点検 結果 �
措置年月日及び措置内容�
�
粉   末   消   火   薬   剤   貯   蔵   容   器   等�
消火薬剤貯蔵容器 �
 設置状況の適否 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
消火薬剤 �
 量の適否 �
 重量計測等による  確認 �
  �
   �
�
�
蓄   圧   式 �
容器弁 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 腐食（作動封板）の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 開閉状況の適否 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
容器弁開放装置 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 腐食の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
指示圧力計 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 指示状況の適否 �
 目視 �
  �
  �
�
�
加     圧     式 �
放出弁 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 腐食の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 開閉状況の適否 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
安全装置 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 腐食の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
定圧作動装 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
 �
�
�
�
加 圧 用 ガ ス 容 器 等 �
容器 �
 設置状況の適否 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
�
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
ガス量 �
 量の適否（内圧力） �
 圧力計による。 �
  �
  �
�
�
�
�
容器弁 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
�
 腐食（作動封板）の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
�
 開閉状況の適否 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
容器弁開放装置 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
�
 腐食の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
�
�
�
圧力調整器 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�






粉 末 消 火 設 備 点 検 表 





別記１１－６ 





�
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
   �
   �
�
起  動  用  ガ  ス  容  器  等�
容器 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 ガス量の適否 �
 重量計測等による  確認 �
  �
  �
�
�
容器弁 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 腐食（作動封板）の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 開閉状況の適否 �
 目視 �
  �
  �
�
�
容器弁開放装置 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 腐食の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
�
操作管 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 腐食の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
選択弁 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
 開閉状況及び機能の適否 �
 作動確認 �
 �
  �
�
起   動   装   置�
手動起動装置 �
 操作部周囲の障害物の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
標の識の取付状況、損傷、汚損 等有無及び記載事項の適否 �
 目視 �
    �
    �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
 �
�
�
自 動 起 動 装 置 �
火災感知装置 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 感知障害の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
�
�
自動・手動 切替装置 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
警報装置 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
圧力スイッチ �
端子のゆるみ、脱落、損傷等 の無有�
 目視 �
   �
   �
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
 �
  �
�
 �
制御盤 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 操作管理上の支障の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
電源電圧 �
 電圧の指示状況 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 電源灯の点灯状況 �
 目視 �
 �
 �
�






 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





制    御    装    置�
スイッチ類 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 端子のゆるみ、脱落等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 開閉状態 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
�
ヒューズ類 �
 損傷、溶断等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 種類、容量の適否 �
 目視 �
  �
  �
�
�
継電器 �
 端子のゆるみ、脱落等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 接点の焼損等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
�
結線接続 �
 ゆるみ、脱落等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 被覆の損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
配    管    等�
配管 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 腐食の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
逆止弁 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 取付け方向の適否 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
�
破壊板・安全装置 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 腐食の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
バルブ類 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 開閉状況の適否 �
 手動確認 �
  �
  �
�
放出標示灯 �
 損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
 点灯の状況 �
 目視 �
  �
  �
�
噴射ヘッド �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
 腐食の有無 �
 目視 �
 �
  �
�
移 動 式 ノ ズ ル 等 �
ホース、ホースリール及びノズル �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 腐食の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
ノズル開閉弁 �
 変形、損傷等の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
�
 機能の適否 �
 作動確認 �
  �
  �
�
予備動力源 �
 損傷の有無 �
 目視 �
  �
  �
�
�
 切替の適否 �
 目視 �
  �
  �
�
�
 容量の適否 �
 目視 �
   �
   �
�
その他 �
 �
 �
 �
 �
�






 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 








